ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

БЛОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГАЗА

(БЛОК-БОКС ПРИБОРНЫЙ)

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

- Объект/Район: ______________________________________________________________________________

- Наименование объекта: ______________________________________________________________________

- Класс взрывоопасной зоны: __________________________________________________________________

- Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию: ___________________________________________________

- Климатические условия:

абсолютный минимум температур, 0С ____________________________

абсолютный максимум температур, 0С _______________________________

Ветровая нагрузка, max, м/с ________________________________________

Высота снежного покрова, max, мм _________________________________

Сейсмичность района, бал ________________________________________

Прочее _______________________________________________________________________________________

6.Назначение БКК (контроль качества газа в составе УИРГ, технологический контроль работы установки  и т. д.):	__________________________________________________________________________________________

Наименование ГОСТа по которому осуществляется контроль качества: _______________________________________________________________________________________

7.Технические характеристики

| № п/п | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс |
| 1 | Рабочее давление, МПа (изб.) |  |  |  |
| 2 | Давление в точке отбора, МПа (изб.) |  |  |  |
| 3 | Температура газа, 0С |  |  |  |
| 4 | Расход газа ст. м3/час (если БКК входит в состав УИРГ) |  |  |  |
| 5 | Точка росы (по влаге) при рабочем давлении, 0С |  |  |  |
| 6 | Точка росы (по углеводородам) при рабочем давлении, 0С |  |  |  |

Количество точек отбора   ____________

Внутренний диаметр Dy (мм)___________

Длина линии подачи проб от точки отбора  до БКК, м___________________

! При количестве 2-ух и более точек пробоотбора необходимо сообщить диаметр газопровода, температуру газа и указать компонентный состав газа для каждой точки пробоотбора.

8.Компонентный состав измеряемого газа:

| Компонент | Концентрация, % мол | Указать измеряемый компонент | Компонент | Концентрация, % мол | Указать измеряемый компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин | норма | макс |  |  | мин | норма | макс |  |
| СН4 |  |  |  |  | n-С5Н12 |  |  |  |  |
| С2Н6 |  |  |  |  | С6+ |  |  |  |  |
| С3Н8 |  |  |  |  | СО2 |  |  |  |  |
| i-С4Н10 |  |  |  |  | O2 |  |  |  |  |
| n-С4Н10 |  |  |  |  | N2 |  |  |  |  |
| i-С5Н12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимость раздельного определения кислорода:                                да            нет

Периодичность анализа: _________________________

9.Необходимость анализа серосодержащих компонентов в газе:              да            нет

| Компонент | Концентрация, %мол, ррм , мг/м3 | Указать измеряемый компонент | Компонент | Концентрация , %, мол, ррм , мг/м3 | Указать измеряемый компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс |  |  | мин | норма | макс |  |
| H2S |  |  |  |  | Трет-С4Н9SH |  |  |  |  |
| СН3SH |  |  |  |  | i-С4Н9SH |  |  |  |  |
| С2Н5SH |  |  |  |  | С4Н9SH |  |  |  |  |
| С3Н7SH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i -С3Н7SH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втор-С4Н9SH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Необходимость измерения влажности газа (ТТР в):            да            нет

Единицы измерения влажности:     ТТР в, С                мг/м 3                   ррm v

Диапазон измерения влажности, мин ___________________ макс_______________

11. Необходимость измерения температуры точки росы по углеводородам (ТТР ув ):  да            нет

Диапазон измерения ТТР ув С  , мин ___________________ макс_______________

12. Наличие в газе коррозионно-активных веществ:__________________________

концентрация, мг/м3  __________________________

Включения твердой фазы (размер, состав): ________________________________

концентрация, мг/м3  ___________________________

Наличие в газе иных компонентов: _____________________________________________________ мг/м3

13. Расстояние от БКК  до точки сброса пробы, м _________________________________

14. Расстояние от  БКК  до щита электропитания (по линии прокладки кабеля), м_____________

15. Расстояние от БКК  до рабочей станции, (по линии прокладки кабеля), м _______

16. Необходимость поставки Системы отбора проб для лабораторного анализа                    да            нет

17. Необходимость дублирования  хроматографа для измерения компонентного состава   да            нет

18. Необходимость дублирования  анализатора ТТР по воде           да            нет

19. Необходимость дублирования  анализатора ТТР по УВ             да            нет

20.Требования к поставке

| 16. | Дополнительное оборудование | персональный компьютер | промышленный компьютер настольного исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноутбук | промышленный компьютер (под монтаж в 19”- стойку) |

21. Необходимость  поставки  АМР со  SCADA системой   да            нет

требуемые функции  ______________________________________________________________

22. Вариант исполнения АРМ оператора:

конторский компьютер настольного исполнения________________________

промышленный компьютер настольного исполнения____________________

промышленный компьютер для монтажа в 19”-стойку___________________

| 23. | Канал передачи данных | Ethernet: Modbus TCP Конфигурирование и настройка хроматографа Указать длину линии передачи данных ___________________м ! При длине линии более 50 м требуется дополнительная установка модемов |
| --- | --- | --- |
|  |  | RS232/485: Modbus RTU Указать длину линии передачи данных ___________________м |
| 24. | Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика |
|  | Для установки анализаторов : обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности обогреваемый блок-бокс ( указать требуемые габариты ) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности | Для размещения вторичного дополнительного оборудования: обогреваемый блок-бокс (3,2х2,3х2,8 м) | Баллон 10 л с ПГС Баллон 40 л с газом-носителем Стойка баллонная для газа-носителя Стойка баллонная для ПГС Стойка для хроматографа Источник бесперебойного питания 19” стойка |

.             25. Состав оборудования размещаемого внутри блок-бокса (указать модель и кол-во):

вычислитель расхода___________________________________________________________________

потоковый хроматограф________________________________________________________________

анализатор точки росы_________________________________________________________________

поверочное оборудование______________________________________________________________

вспомогательное (стол, стул)___________________________________________________________

другое_______________________________________________________________________________

2              26. Необходимость установки взрывозащищенного кондиционера в блок-боксе (обеспечивает температуру 20±5 0С)              да            нет

2             27. Место установки блок-бокса  над/рядом газопроводами __________________________________ (необходимо предоставить схему участка с указанием места установки блок-бокса по отношению к замерной нитке и операторной)

28. Необходимость поставки источника бесперебойного питания:	 да                    нет

Максимальное время работы от UPS (мин)__________

29. Необходимость ЗИП:              да                    нет.

Указать на сколько лет __________________

30.Указать предпочтительное место установки шкафов управления и электропитания блок-боксом:

- в существующем помещении (указать тип): _______________________________________________________                   ______________________________________________________________________________________________

- в комплектном операторском помещении (КОП) производства НТФ «БАКС» ______________________________________________________________________________________________

31.Указать расстояние от места установки блок-бокса  до места установки шкафов управления (либо КОП) применительно к длине кабеля (в метрах):______________________________________________

32. Другие требования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО