ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИИ

АГРС «Самара»

ТУ 3696-011-09301447-2013

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Опросный лист № |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Должность |  | Количество |  |

Наименование объекта

| 1. Производительность АГРС по газу, нм3/ч | Min(_______) | Max(___) |
| --- | --- | --- |
| 2. Давление газа на входе АГРС, МПа | Min(_______) | Max(___) |
| 3. Количество потребителей |  |
| 4. Диапазон расходов газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| 5. Диапазон давлений газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| 6. Температура газа на входе АГРС, ºС | Min(________) | Max(___) |
| 7. Требуемая температура газа на выходе из АГРС, ºС | Min(________) | Max(___) |
| 8. Температура окружающей среды, ºС | Min(________) | Max(___) |
| 9. Климатическое исполнение АГРС по ГОСТ 15150 |  |
| 10. Сейсмичность района эксплуатации АГРС по шкале MSK-64, баллы |  |
| 11. Погрешность регулирования давления газа на выходе, в % | Min(________) | Max(___) |
| 12. Одоризация газа | Да (___) | Нет(___) |
| 13. Узел очистки газа от механических примесей и капельной жидкости | Да (___) | Нет(___) |
| 14. Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости | Да (___) | Нет(___) |
| 15. Автоматический сброс в дренажную емкость с узла очистки газа | Да (___) | Нет(___) |
| 16. Узел подогрева газа | Да (___) | Нет(___) |
| 17. Тип подогревателей газа (с промежуточным теплоносителем / электрический) |  |
| 18. Резервирование узла подогрева газа | Да (___) | Нет(___) |
| 19. Необходимость узла подготовки теплоносителя | Да (___) | Нет(___) |
| 20. Регистрация технологических параметров АГРС (перечислить): | Перечислить |
| 21. Комплектация ёмкостью сбора конденсата с узла очистки газа (указать объём и тип исполнения) |  | Объем | Нет |
|  | надземная |  |  |
|  | подземная |  |  |
| 22. Комплектации ёмкостью хранения и выдачи одоранта (указать объём и тип исполнения). |  | Объем | Нет |
|  | надземная |  |  |
|  | подземная |  |  |
| 23. Выбор средств коммерческого учета расхода газа (укажите тип расходомера или счетчика газа): |
| Тип расходомера (пример) | Требуемый тип |
| Ультразвуковой счетчик-расходомер |  |
| Турбинный счётчик газа типа СГ-ЭК-75 с электронным корректором ЕК /(260)88К |  |
| Турбинный счётчик газа TZ |  |
| Ротационный счетчик газа |  |
| Вихревой счетчик газа |  |
| УСБ (БСУ) |  |
| Другой (указать тип) |  |
| 24. Резервирование узла учета | Да (___) | Нет(___) |
| 25. Тип корректора газа |  |
| 26. Расположение узла учета (до / после редуцирования) |  |
| 27. Система видео наблюдения и охраны периметра | Да (___) | Нет(___) |
| 28. Количество заказываемых АГРС |  |
| 29. Необходимость дополнительных услуг на объекте (строительно-монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы) |  |
| 30. Адрес отгрузки или без отгрузки |  |

31. Дополнительные требования:

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:

почтовый адрес:

тел.:

факс:

e-mail:

web:

Примечания:

Стоимость и сроки поставки АГРС согласовываются после заполнения опросного листа.

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО