ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА ПЕРЕНОСНОЙ

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

1. Объект ______________________________________________________________________________________

2. Цель анализа  _________________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль, СТО)

3. Компонентный состав  газа для каждой точки отбора (концентрацию кислых газов  указать обязательно):

| Компоненты | Точка отбора 1 Концентрация % об | Точка отбора 2 Концентрация % об |
| --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс | мин | норма | макс |
| Кислород |  |  |  |  |  |  |
| Н2S |  |  |  |  |  |  |
| СО2 |  |  |  |  |  |  |
| СН4 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:	желательно привести состав газа в точках, наиболее сильно отличающихся по концентрации кислорода или составу газа

4. Наличие в газе агрессивных соединений (галогены, озон)_____________________концентрация, мг/м3  ________________

5. Наличие жидкой или/и твердой фазы (размер, состав)________________________ концентрация, мг/м3  _______________

| 6. | Параметры газа и окружающей среды | Точка отбора 1 | Точка отбора 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс | мин | норма | макс |
|  | Давление анализируемого газа в точке отбора, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура: анализируемого газа в точке отбора, ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | окружающей среды в точке отбора, ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура точки росы (по влаге) при рабочем давлении, ºС |  |  |  |  |  |  |

7. Диапазон измерений и погрешность:

| Диапазон измерений объемной доли | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| --- | --- |
| от 0 млн-1 до 500 млн-1 | ± (1,5 + 0,05*Свх) млн-1 |
| от 0 млн-1 до 2000 млн-1 | ± (5 + 0,08*Свх) млн-1 |
| от 0 млн-1 до 10000 млн-1 | ± (100 + 0,06*Свх) млн-1 |
| от 0 % до 100 % | ± (0,5 + 0,03*Свх) % |

Примечание: Свх – объемная доля определяемого компонента на входе анализатора, млн-1 или в %;

| 8. | Дополнительное оборудование: | Ноутбук Конвертер USB / RS 232 Дополнительный сенсор кислорода с диапазоном измерений от 0%до 100% Контейнер для хранения сенсора кислорода Баллон с нулевым газом 40л Баллон с ПГС ________ (4 л/10л) Гибкий армированный шланг высокого давления для отбора проб: длиной 3м длиной 5м Гибкая линия для сброса пробы из рабочей зоны, _______________ м Пластиковый кейс для транспортировки анализатора и принадлежностей Переходники для отбора проб. Указать тип резьбы, к которой будет подключаться анализатор: внутр М 20х1.5 наружн Сп 21,8х14 нит. на 1" прав наруж М 20х1.5 наружн 1/2" (трубная цилиндрическая) наружн Сп 21,8х14 нит. на 1" лев внутр 1/2" (трубная цилиндрическая) другое______________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

8. Другие требования __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО

# Text boxes

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru