ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА ПРОМЫШЛЕННЫЙ

А Н О К С

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

1. Объект _______________________________________________________________________________________

2. Цель анализа  _________________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль, СТО, ГОСТ)

Укажите требуемое исполнение:  АнОкс КС 50.260-000       АнОкс «Трансмиттер» КС 50.260-000-01

3. Количество точек отбора ________ (для АнОкс максимум две точки, для трансмиттера одна)

4. Компонентный состав газа для каждой точки отбора (концентрацию кислых газов указать обязательно):

| Компоненты | Точка отбора 1 Концентрация % об | Точка отбора 2 Концентрация % об |
| --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс | мин | норма | макс |
| Кислород |  |  |  |  |  |  |
| Н2S |  |  |  |  |  |  |
| СО2 |  |  |  |  |  |  |
| СН4 |  |  |  |  |  |  |

5. Наличие в газе агрессивных соединений (галогены, озон)_____________________концентрация, мг/м3  _______________

6. Наличие жидкой или/и твердой фазы (размер, состав)______________ концентрация, мг/м3  _______________

| 7. | Параметры газа и окружающей среды | Точка отбора 1 | Точка отбора 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс | мин | норма | макс |
|  | Давление анализируемого газа в точке отбора, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура: анализируемого газа в точке отбора, ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | окружающей среды в точке отбора, ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | окружающей среды в месте установки анализатора ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура точки росы при рабочем давлении, ºС |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность газа, кг/м3 (при н.у.) |  |  |  |  |  |  |

8. Диапазон измерений и погрешность:

|  | № диапазона | Диапазон измерений объемной доли кислорода | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения объемной доли кислорода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | от 0 млн-1 до 500 млн-1 | ±0,8 млн-1 (в диапазоне от 0 до 10 млн-1 включ.) ±(0,4 + 0,04∙Свх) млн-1 (в диапазоне св. 10 до 100 млн-1 включ.) ±(0,4 + 0,04∙Свх) млн-1 (в диапазоне св. 100 до 500 млн-1) |
|  | 2 | от 0 млн-1 до 500 млн-1 | ±(1,5 + 0,05∙Свх) млн-1 |
|  | 3 | от 0 млн-1 до 2000 млн-1 | ±(5 + 0,08∙Свх) млн-1 |
|  | 4 | от 0 млн-1 до 10000 млн-1 | ±(100 + 0,06∙Свх) млн-1 |
|  | 5 | от 0 % до 100 % | ±(0,5 + 0,03∙Свх) % |

Примечание: Свх – объемная доля определяемого компонента на входе анализатора, млн-1 или в %;

9. Необходимость поставки системы пробоотбора и пробоподготовки:            да:       нет

|  | Диаметр газопровода, мм | Тип газопровода: | Материал газопровода | Длина линии подачи проб от пробоотборного устройство до прибора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземный* надземный |  |  |

*) для подземного газопровода указать глубину залегания _______ м, наличие/отсутствие колодца _____________

Необходимость поставки:     	      обогреваемого редуктора  да	  нет

блока подготовки пробы  да 	  на панели	    в шкафу

10. Место установки (анализаторная, обогреваемый бокс, другое)___________________________

11. Расстояние от анализатора до щита питания (по линии прокладки кабеля), м_____________

12. Расстояние от анализатора до рабочей станции (по линии прокладки кабеля), м __________

| 13. | Дополнительное оборудование: | персональный компьютер | промышленный компьютер настольного исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноутбук | промышленный компьютер (под монтаж в 19”- стойку) |

| 14. | Канал передачи данных | Modbus TCP | Другое______________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modbus RTU RS232/485 |  |
|  |  | 4-20 mA (1 канал) |  |

| 15. | Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика |
| --- | --- |
|  | Для установки анализатора: обогреваемый блок-бокс с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности шкаф приборный обогреваемый | Баллон 10 л с ПГС Стойка для анализатора Линия подачи пробы: обогреваемая необогреваемая |

16. Другие требования __________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО